### НОВЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ТЕХНОГЕННЫМИ АВАРИЯМИ И КАТАСТРОФАМИ

Аэролегазовые затворы и генераторы сверхзвукового потока огнетушащего аэрозоля для автоматических систем пожаровзрывозащиты технологического оборудования предприятий добывающих и перерабатывающих отраслей промышленности (нефтяные и газовые скважины, трубопроводы, станции перекачки, элеваторы, нории и т.п.)

|  | - Эффективная защита от пожара и взрывов. - Полная автоматизация, быстрота и надежность. - Компактность, простота монтажа и эксплуатации. - Постоянная готовность к работе в течение 10 лет. - Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +60oC |
| --- | --- |

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Марка | Защищаемый объем, м3 | Маcса снаряженного устройства, кг | Масса заряда, кг | Время работы, с | Габаритный диаметр, мм | Габаритная длина, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАГхп-0,6 | 7 | 10,0 | 0,6 | 0,8 | 102 | 560 |
| ЗАГхп-1,0 | 14 | 8,0 | 1,0 | 5...10 | 95 | 960 |
| МАГсз-0,5 | 7 | 2,5 | 0,5 | 3...5 | 75 | 290 |
| МАГсз-1,0 | 14 | 8,5 | 1,0 | 4...6 | 130 | 270 |
| МАГсз-5,0 | 70 | 20,0 | 5,0 | 5...7 | 120 | 1050 |